ΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ							ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ						     	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   03-10-2017

##### ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Τ.Κ.: 454 45

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Πασσαρώνος 1

ΤΗΛ: 2653360024 FAX: 2651062794

Πληροφ.: Αικατερίνη Πασχάλη

E-mail: kpaschali@zitsa.gov.gr 						ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποβολής προσφορών για την προμήθεια πλήρους συστήματος ασύρματου τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή για τις ανάγκες των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου  Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:

- προμήθεια πλήρους συστήματος ασύρματου τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή για τις ανάγκες των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου  Ζίτσας, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.798,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σε βάρος των Κ.Α. Εξόδων: 25.7131.012

- Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: 300/26-09-2017, με ΑΔΑ: 6ΨΙΝΩΡΓ-ΑΘΘ

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 528/26-09-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 528/26-09-2017.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την   13 /10 /2017, για τα κάτωθι:

Η υποβολή των προσφορών διενεργείται, με κατάθεσή τους στην έδρα του Δήμου, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας-φαξ:2651062794, είτε μέσω  e-mail: kpaschali@zitsa.gov.gr

Ο Δήμαρχος

Μιχαήλ Πλιάκος

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Ημερομηνία : 23 / 08 /2017 |
| --- | --- |
| ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ. Πασσαρώνος 1 Τ.Κ.: 454 45 ΤΗΛ.: 26533-60040, 26533-60000 FAX: 26510-62794 ΠΛΗΡ.: Ελένης Χρήστος e-mail: xelenis@zitsa.gov.gr |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρακάτω τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια πλήρους συστήματος ασύρματου τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή για τις ανάγκες των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια υλικών είναι τα ακόλουθα:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασύρματο Σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας  με ηλιακό φορτιστή

CPV:  31711110-7

Το ασύρματο σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση του πομπού στην δεξαμενή σε κατάλληλο πίνακα εξωτερικού τύπου στεγανό IP65 με τροφοδοσία από ηλιακό σύστημα και του δέκτη στο αντλιοστάσιο σε ηλεκτρικό πίνακα τύπου ερμαρίου με τροφοδοσία 230V.

Θα πρέπει να έχει δε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Τύπος : Τύπος : PT630 της Power Electronics Control

- Εμβέλεια : 15Km

- Τάση τροφοδοσίας πομπού :12V DC

- Τάση τροφοδοσίας δέκτη :220/230V AC /50Hz

- Ισχύς πομπού : 500mW

- Περιοχή συχνότητας λειτουργίας : V.H.F.

- Τύπος διαμόρφωσης : F.S.K.

- Απόκλιση συχνότητας : ±2,5 KHz

- Ευαισθησία δέκτη : 0,3µV (12db sinad)

- Βάση σύνδεσης : Τύπου λυχνίας 11p

- Υλικό κατασκευής πίνακα : Πλαστικός πίνακας / 300x220x120mm / IP56

- Περίβλημα πομπού : Πλαστικό Κουτί / 42x89x94mm / IP41

- Περίβλημα δέκτη : Πλαστικό Κουτί / 42x89x94mm / IP41

- Τύπος κεραίας : δίπολο λ/2

- Έξοδοι ρελέ : N.O., 10A / 250V AC cat. AC1 (με μνήμη)

- Ηλιακό πάνελ : 12V

Όλα τα ανωτέρω υλικά θα είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής Ε.Ε. με τα κατάλληλα πιστοποιητικά και θα είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα όπως αυτά ισχύουν για την συγκεκριμένη χρήση.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Ο                                                                                             Ο        Συντάξας

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟ                      Προϊστάμενος  Τμήματος   Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Ελένης Χρήστος

Ελένης Χρήστος

Ηλ/γος Μηχ/κος Τ.Ε			                                   Ηλ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.