| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη - Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360000 FAX:2651062794 e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr | Ελεούσα 9-4-2015 Α.Π.: 5638 |
| --- | --- |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο  Δήμαρχος του Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος-Τμήμα Τεχνικών έργων του Δήμου,προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Λιγοψάς» του Δ.Ζίτσας

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν.1418/84 «Δημόσια Εργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του Ν.2229/94,του Ν. 2338/95,του Ν.2372/96,του Ν. 2576/98 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις»

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά την αντικατάσταση του παλαιού ξύλινου δαπέδου στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Λιγοψάς.Συγκεκριμένα θα γίνει καθαίρεση του κατεστραμμένου ξύλινου δαπέδου και κατασκευή νέου.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου

| Α/Α | Αρθρο | Είδος εργασίας | Αρθρο/ Αναθεώρηση | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.50 | Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων | ΟΙΚ-2275 | Μ2 | 54.44 | 5,60 | 304,86 |
| 2 | 22.72 | Αποξήλωση ξύλινου φέροντος οργανισμού πατωμάτων | ΟΙΚ-2275 | Μ3 | 1.10 | 45,00 | 49,50 |
| 3 | 10.02 | Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επι χειροκινήτων μεταφορικών μέσων | ΟΙΚ-1103 | Τον. | 19.50 | 7,30 | 142,35 |
| 4 | 10.04 | Μεταφορά υλικών με μονότροχο | ΟΙΚ-1127 | Τον.Χ10m | 48.75 | 2,00 | 97,50 |
| 5 | Γ-1 | Υπόβαση οδοστρωσίας |  |  |  |  |  |
|  | Γ-1.1 | Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | ΟΔΟ-3121.Β | Μ3 | 11.50 | 17,20 | 197,80 |
| 6 | 75.31 | Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο |  |  |  |  |  |
|  | 75.31.03 | Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3cm | OIK 7533 | M2 | 4.38 | 90.00 | 394.20 |
| 7 | Σχ.1 | Λίθινη επένδυση με πλάκες μέσου πάχους 5cm ορθογωνισμένες και αδροποιημένες | ΟΙΚ 4307 | Μ2 | 1.00 | 95,00 | 95,00 |
| 8 | 32.01 | Προμήθεια,μεταφορά επι τόπου,διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού |  |  |  |  |  |
|  | 32.01.04 | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | ΟΙΚ-3214 | Μ3 | 7.00 | 90,00 | 630,00 |
| 9 | 32.25 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας,όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 |  |  |  |  |  |
|  | 32.25.03 | Για ακτασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | ΟΙΚ-3223.Α.5 | Μ3 | 7.00 | 16,80 | 117,60 |
| 10 | 38.20 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος |  |  |  |  |  |
|  | 38.20.03 | Δομικά πλέγματα Β500C(S500s) | ΟΙΚ-3873 | Kg | 88.97 | 1.01 | 89.86 |
| 11 | 53.50 | Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8cm πάχους τουλάχιστον 12mm |  |  |  |  |  |
|  | 53.50.02 | Από ξυλεία τύπου Σουηδίας | ΟΙΚ 5352 | μμ | 48.56 | 6,20 | 301,07 |
| 12 | 53.20 | Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια |  |  |  |  |  |
|  | 53.20.02 | Από λωρίδες πλάτους απ 8,01 έως 12,0cm | ΟΙΚ 5322 | Μ2 | 46.50 | 30,40 | 1.413,60 |
| 13 | 77.69 | Βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων χωρίς απόξεση | ΟΙΚ 7769 | Μ2 | 59.00 | 3,90 | 230,10 |
|  |  |  |  |  |  | Αθροισμα | 4.063,44 |
|  |  |  |  |  |  | Απρόβλεπτα | 1,60 |
|  |  |  |  |  |  | Αθροισμα | 4.065,04 |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 23% | 934,96 |
|  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 5.000,00 |

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  του Δήμου (Λ.Ελευθερίας & Ευκλείδη-Ελεούσα)  έως 15-4-2015, ώρα 11.30π.μ..

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πλιάκος Μιχάλης